# Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирных домах (Приложение № 3).

- Уборка придомовой территории (подметание территории, сбор и транспортировка мусора в установленное место, покос травы, уборка газонов, очистка урн от мусора, уборка листьев в осенний период, уборка снега, посыпка части придомовой территории, предназначенной для прохода, противогололедными смесями).

- Уборка подвалов, технических этажей и кровли.

- Техническое обслуживание внутридомовых систем:

холодного водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации.

- Дератизация.

- Дезинсекция.

- Техническое обслуживание и текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования, а также других внутридомовых инженерных систем (при наличии).

- Текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и технических устройств домов.

- Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов.

- Освещение мест общего пользования, подвалов.